## 封-1招标工程量清单封面(单位工程)(0)
| 安装工程 |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人:
(单位盖章)
造价咨询人:
(单位盖章)
2016年5月16日
封-1

## 扉-1招标工程量清单扉页(单位工程)(0)
| 安装工程 |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人： |  | 造价咨询人：
| (单位盖章) |  | (单位资质专用章)
法定代表人 |  | 法定代表人
或其授权人： |  | 或其授权人:
| (签字或盖章) |  | (签字或盖章)
编 制 人: |  | 复 核 人：
| (造价人员签字盖专用章) |  | (造价工程师签字盖专用章)
编制时间: | 2016年5月16日 | 复核时间： | 2016年5月16日
扉-1

## 表-08分部分项工程和单价措施项目清单与计价表(0)
|  |  |  | 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元),综合单价 | 金 额(元),合价 | 金 额(元),其中，暂估价
2013规范报表(招标)a表-08分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
|  | 0 |  | 1: 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
pg |  |  |  | 1: 工程名称：安装工程 标段： 第1页 共6页
|  |  |  | 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[10 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
qd |  | 0 |  | 1 | 030801001001 | 低压碳钢管 | 1.材质 碳钢 2.规格 DN40 3.连接形式、焊接方法 电弧焊 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求 气压试验、吹扫、清洗 | m | 182
qd |  | 0 |  | 2 | 030801001002 | 低压碳钢管 | 1.材质 碳钢 2.规格 DN15 3.连接形式、焊接方法 电弧焊 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求 气压试验、吹扫、清洗 | m | 28
qd |  | 0 |  | 3 | 030807001001 | 低压螺纹阀门 | 1.名称 球阀 2.材质 Q11F-16(202) 3.型号、规格 DN15 4.连接形式 螺纹连接 | 个 | 10
qd |  | 0 |  | 4 | 030804001001 | 低压碳钢管件 | 1.材质 碳钢 2.规格 DN40 3.连接方式 电弧焊 | 个 | 24
qd |  | 0 |  | 5 | 030816004001 | 焊缝γ射线探伤 | 1.名称 射线照相检验III级 2.管壁厚度 4mm | 张 | 10
qd |  | 0 |  | 6 | 030815001001 | 管架制作安装 | 1.单件支架质量 2KG 2.材质 型钢 3.管架形式 支架 | kg | 260
qd |  | 0 |  | 7 | 031201001001 | 管道刷油 | 1.除锈级别 手工除锈 管道轻锈 2.油漆品种 刷油红丹防锈漆2遍 | m2 | 28.574
qd |  | 0 |  | 8 | 031201003001 | 金属结构刷油 | 1.除锈级别 手工除锈 一般钢结构轻锈 2.油漆品种 金属结构一般钢结构刷油红丹防锈漆2遍 | kg | 260
bt |  | 0 |  | 3: C.7 通风空调工程
qd | 1 | 0 |  | 9 | 030108006001 | 其他风机 | 1.名称 卫生间通风器 2.型号 天花板用管道式换气扇 3.规格 BPT18-44A功率 44W | 台 | 2
qd | 1 | 0 |  | 10 | 030108006002 | 其他风机 | 1.名称 卫生间通风器 2.型号 天花板用管道式换气扇 3.规格 BPT12-14A功率 28W | 台 | 3
qd | 1 | 0 |  | 11 | 030702001001 | 碳钢通风管道 | 1.名称 镀锌薄钢板圆形风管 2.材质 镀锌薄钢板 3.形状 圆形 4.规格 直径200mm以下 5.板材厚度 0.5mm以内 | m2 | 3
qd | 1 | 0 |  | 12 | 030702001002 | 碳钢通风管道 | 1.名称 镀锌薄钢板圆形风管 2.材质 镀锌薄钢板 3.形状 矩形 4.规格 800mm以下 5.板材厚度 0.5mm以内 | m2 | 4
qd | 1 | 0 | 0 | 13 | 030702001003 | 碳钢通风管道 | 1.名称 镀锌薄钢板圆形风管 2.材质 镀锌薄钢板 3.形状 矩形 4.规格 1300mm以下 5.板材厚度 0.6mm以内 | m2 | 4
byxj |  |  |  | 1: 本页小计
合 计
未来软件编制 2016年05月26日
|  | 1 | 1 | 1: 表-08
|  | 0 |  | 1: 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
pg |  |  |  | 1: 工程名称：安装工程 标段： 第2页 共6页
|  |  |  | 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[10 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
qd | 1 | 0 |  | 14 | 031201003002 | 金属结构刷油 | 1.除锈级别 手工除锈 一般钢结构轻锈 2.油漆品种 金属结构一般钢结构刷油红丹防锈漆2遍 | kg | 40
qd | 1 | 0 |  | 15 | 030703007001 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称 防虫网并做45°防雨斜切 2.型号 400X200 | 个 | 2
qd | 1 | 0 |  | 16 | 030703001001 | 碳钢阀门 | 1.名称 风管止回阀 2.型号 DN150 | 个 | 2
qd | 1 | 0 |  | 17 | 030703001002 | 碳钢阀门 | 1.名称 风管止回阀 2.型号 DN100 | 个 | 3
qd | 1 | 0 |  | 18 | 030704001001 | 通风工程检测调试 | 1. 通风检测调试 | 系统 | 1
bt |  | 0 |  | 3: C.9 消防工程
qd | 1 | 0 |  | 19 | 030901001001 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位 室内 2.材质、规格 镀锌钢管DN25 3.连接形式 螺纹连接 4.压力试验及冲洗设计要求 水冲洗 | m | 88.3
qd | 1 | 0 |  | 20 | 030901001002 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位 室内 2.材质、规格 镀锌钢管DN32 3.连接形式 螺纹连接 4.压力试验及冲洗设计要求 水冲洗 | m | 83
qd | 1 | 0 |  | 21 | 030901001003 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位 室内 2.材质、规格 镀锌钢管DN40 3.连接形式 螺纹连接 4.压力试验及冲洗设计要求 水冲洗 | m | 13.4
qd | 1 | 0 |  | 22 | 030901001004 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位 室内 2.材质、规格 镀锌钢管DN50 3.连接形式 螺纹连接 4.压力试验及冲洗设计要求 水冲洗 | m | 101
qd | 1 | 0 |  | 23 | 030901001005 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位 室内 2.材质、规格 镀锌钢管DN65 3.连接形式 螺纹连接 4.压力试验及冲洗设计要求 水冲洗 | m | 21.8
qd | 1 | 0 |  | 24 | 030901001006 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位 室内 2.材质、规格 镀锌钢管DN80 3.连接形式 螺纹连接 4.压力试验及冲洗设计要求 水冲洗 | m | 3
qd | 1 | 0 | 0 | 25 | 030901001007 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位 室内 2.材质、规格 镀锌钢管DN100 3.连接形式 沟槽式连接 4.压力试验及冲洗设计要求 水冲洗 | m | 3
byxj |  |  |  | 1: 本页小计
合 计
未来软件编制 2016年05月26日
|  | 1 | 1 | 1: 表-08
|  | 0 |  | 1: 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
pg |  |  |  | 1: 工程名称：安装工程 标段： 第3页 共6页
|  |  |  | 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[10 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
qd | 1 | 0 |  | 26 | 030901001008 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位 室内 2.材质、规格 镀锌钢管DN150 3.连接形式 沟槽式连接 4.压力试验及冲洗设计要求 水冲洗 | m | 63
qd | 1 | 0 |  | 27 | 030901003001 | 水喷淋（雾）喷头 | 1.安装部位 室内 2.材质、型号、规格 钢制 3.连接形式 有吊顶 | 个 | 98
qd | 1 | 0 |  | 28 | 030901004001 | 报警装置 | 1.名称 湿式报警装置安装DN150 | 组 | 1
qd | 1 | 0 |  | 29 | 030901008001 | 末端试水装置 | 1.规格 DN25 2.组装形式 带压力表 | 组 | 1
qd | 1 | 0 |  | 30 | 031003003001 | 焊接法兰阀门 | 1.类型 法兰闸阀DN150 2.材质 铸钢 3.连接形式 法兰 | 个 | 1
qd | 1 | 0 |  | 31 | 031003003002 | 焊接法兰阀门 | 1.类型 法兰过滤器DN150 2.材质 铸钢 3.连接形式 法兰 | 个 | 1
qd | 1 | 0 |  | 32 | 031003003003 | 焊接法兰阀门 | 1.类型 法兰信号蝶阀DN150 2.材质 铸钢 3.连接形式 法兰 | 个 | 2
qd | 1 | 0 |  | 33 | 031003003004 | 焊接法兰阀门 | 1.类型 法兰减压阀DN150 2.材质 铸钢 3.连接形式 法兰 | 个 | 1
qd | 1 | 0 |  | 34 | 030601002001 | 压力仪表 | 1.名称 单管压力计 | 台 | 2
qd | 1 | 0 |  | 35 | 031003001001 | 螺纹阀门 | 1.类型 自动排气阀DN20 2.材质 铜 | 个 | 1
qd | 1 | 0 |  | 1: 36; 2: 030901002001; 3: 消火栓钢管; 5: m; 6: 56
qd | 1 | 0 |  | 1: 37; 2: 030901002002; 3: 消火栓钢管; 5: m; 6: 15
qd | 1 | 0 |  | 38 | 030901010001 | 室内消火栓 | 1.安装方式 室内 2.型号、规格 单栓65 | 套 | 4
qd | 1 | 0 |  | 1: 39; 2: 031002001001; 3: 管道支架; 5: kg; 6: 382
qd | 1 | 0 |  | 40 | 030905002001 | 水灭火控制装置调试 | 系统形式 水灭火系统控制装置调试100点以下 | 项 | 1
qd | 1 | 0 |  | 41 | 031201003003 | 金属结构刷油 | 1.除锈级别 手工除锈 一般钢结构轻锈 2.油漆品种 金属结构一般钢结构刷油红丹防锈漆2遍 | kg | 382
qd | 1 | 0 |  | 42 | 031003001002 | 螺纹阀门 | 1.类型 自动排气阀DN20 2.材质 铜 | 个 | 1
qd | 1 | 0 |  | 43 | 031003003005 | 焊接法兰阀门 | 1.类型 法兰闸阀DN100 2.材质 铸钢 3.连接形式 法兰 | 个 | 2
bt |  | 0 |  | 3: C.10 给排水
qd | 1 | 0 | 0 | 44 | 031001006001 | 塑料管 | 1.安装部位 室内 2.介质 排水 3.材质、规格 UPVC、DN100 4.连接形式 胶水粘接 | m | 4.4
byxj |  |  |  | 1: 本页小计
合 计
未来软件编制 2016年05月26日
|  | 1 | 1 | 1: 表-08
|  | 0 |  | 1: 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
pg |  |  |  | 1: 工程名称：安装工程 标段： 第4页 共6页
|  |  |  | 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[10 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
qd | 1 | 0 |  | 45 | 031001006002 | 塑料管 | 1.安装部位 室内 2.介质 排水 3.材质、规格 UPVC、DN75 4.连接形式 胶水粘接 | m | 11
qd | 1 | 0 |  | 46 | 031001006003 | 塑料管 | 1.安装部位 室内 2.介质 排水 3.材质、规格 UPVC、DN50 4.连接形式 胶水粘接 | m | 10
qd | 1 | 0 |  | 47 | 031001006004 | 塑料管 | 1.安装部位 室内 2.介质 给水 3.材质、规格 PP-R,De20 4.连接形式 热溶、电溶连接 5. 管道系统水冲洗吹扫DN50 | m | 36
qd | 1 | 0 |  | 48 | 031001006005 | 塑料管 | 1.安装部位 室内 2.介质 给水 3.材质、规格 PP-R,De25 4.连接形式 热溶、电溶连接 5. 管道系统水冲洗吹扫DN50 | m | 10.3
qd | 1 | 0 |  | 49 | 031001006006 | 塑料管 | 1.安装部位 室内 2.介质 给水 3.材质、规格 PP-R,De32 4.连接形式 热溶、电溶连接 5. 管道系统水冲洗吹扫DN50 | m | 12
qd | 1 | 0 |  | 50 | 031001006007 | 塑料管 | 1.安装部位 室内 2.介质 雨水 3.材质、规格 UPVC、DN150 4.连接形式 胶水粘接 5. 雨水斗4个 | m | 45
qd | 1 | 0 |  | 51 | 031004006001 | 大便器 | 1.材质 陶瓷 2.规格、类型 坐式 3.组装形式 坐式大便器连体水箱坐便安装 | 组 | 2
qd | 1 | 0 |  | 52 | 031004007001 | 小便器 | 1.材质 陶瓷 2.规格、类型 挂斗式小便器安装(普通式) | 组 | 2
qd | 1 | 0 |  | 53 | 031004003001 | 洗脸盆 | 1.材质 陶瓷 2.规格、类型 台式 3.组装形式 洗脸盆安装(钢管组成，冷水) | 组 | 2
qd | 1 | 0 |  | 54 | 031004004001 | 洗涤盆 | 1.材质 陶瓷 2.规格、类型 洗涤盆安装(单嘴) | 组 | 1
qd | 1 | 0 |  | 55 | 031004014001 | 给、排水附（配）件 | 1.材质 UPVC 2.型号、规格 地漏安装DN50 | 个 | 5
qd | 1 | 0 |  | 56 | 031004014002 | 给、排水附（配）件 | 1.材质 UPVC 2.型号、规格 地面扫除口安装DN100 | 个 | 1
qd | 1 | 0 |  | 57 | 031003013001 | 水表 | 1.安装部位（室内外） 室内 2.型号、规格 DN25 3.连接形式 螺纹连接 4.附件配置 配套阀门1个 | 组 | 1
bt |  | 0 | 0 | 3: C.4 电气
byxj |  |  |  | 1: 本页小计
合 计
未来软件编制 2016年05月26日
|  | 1 | 1 | 1: 表-08
|  | 0 |  | 1: 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
pg |  |  |  | 1: 工程名称：安装工程 标段： 第5页 共6页
|  |  |  | 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[10 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
qd | 1 | 0 |  | 58 | 030404017001 | 配电箱 | 1.名称 AP1 2.型号 一层动力配电总箱 3.安装方式 落地式 | 台 | 1
qd | 1 | 0 |  | 59 | 030404018001 | 插座箱 | 1.名称 APX 2.型号 电源插座箱 | 台 | 9
qd | 1 | 0 |  | 60 | 030404017002 | 配电箱 | 1.名称 1AL1 2.型号 PZ30 3.端子板外部接线材质、规格 无端子接线 | 台 | 1
qd | 1 | 0 |  | 61 | 030404017003 | 配电箱 | 1.名称 1AL2 2.型号 PZ30 3.端子板外部接线材质、规格 无端子接线 | 台 | 1
qd | 1 | 0 |  | 62 | 030404017004 | 配电箱 | 1.名称 ALE 2.端子板外部接线材质、规格 无端子接线 | 台 | 1
qd | 1 | 0 |  | 63 | 030412005001 | 荧光灯 | 1.名称 成套型吊管式单管荧光灯安装 2.型号 1x22xLED 3.安装形式 成套型 | 套 | 189
qd | 1 | 0 |  | 64 | 030412005002 | 荧光灯 | 1.名称 成套型吊管式单管荧光灯安装、带应急 2.型号 1x22xLED 3.安装形式 成套型 | 套 | 16
qd | 1 | 0 |  | 65 | 030412005003 | 荧光灯 | 1.名称 成套型吊管式双管荧光灯安装 2.型号 2x22xLED 3.安装形式 成套型 | 套 | 16
qd | 1 | 0 |  | 66 | 030412001001 | 普通灯具 | 1.名称 防水防尘灯 | 套 | 9
qd | 1 | 0 |  | 67 | 030411004001 | 配线 | 1.名称 管内穿线 2.配线形式 照明线路 3.型号 BV2.5 | m | 3765
qd | 1 | 0 |  | 68 | 030411004002 | 配线 | 1.名称 管内穿线 2.配线形式 照明线路 3.型号 NHBV2.5 | m | 602
qd | 1 | 0 |  | 69 | 030411004003 | 配线 | 1.名称 管内穿线 2.配线形式 照明线路 3.型号 BV4 | m | 477
qd | 1 | 0 |  | 70 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.名称 YJV-5*10mm2 | m | 415
qd | 1 | 0 |  | 71 | 030411001001 | 配管 | 1.名称 砖、混凝土结构暗配钢管DN20 2.材质 镀锌钢管 3.规格 Φ20mm内 4.配置形式 暗配 | m | 960
qd | 1 | 0 | 0 | 72 | 030411001002 | 配管 | 1.名称 砖、混凝土结构暗配钢管DN32 2.材质 镀锌钢管 3.规格 Φ32mm内 4.配置形式 暗配 | m | 65
byxj |  |  |  | 1: 本页小计
合 计
未来软件编制 2016年05月26日
|  | 1 | 1 | 1: 表-08
|  | 0 |  | 1: 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
pg |  |  |  | 1: 工程名称：安装工程 标段： 第6页 共6页
|  |  |  | 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[10 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
qd | 1 | 0 |  | 73 | 030411001003 | 配管 | 1.名称 砖、混凝土结构暗配 2.材质 镀锌钢管 3.规格 Φ50mm内 4.配置形式 暗配 | m | 385
qd | 1 | 0 |  | 74 | 030411001004 | 配管 | 1.名称 砖、混凝土结构暗配 2.材质 镀锌钢管 3.规格 Φ40mm内 4.配置形式 暗配 | m | 8
qd | 1 | 0 |  | 75 | 030411001005 | 配管 | 1.名称 砖、混凝土结构暗配 2.材质 镀锌钢管 3.规格 Φ100mm内 4.配置形式 暗配 | m | 9
qd | 1 | 0 |  | 76 | 030409005001 | 避雷网 | 1.名称 避雷网安装沿折板支架敷设 2.材质 避雷带、网 3.规格 12热镀锌圆钢 | m | 132
qd | 1 | 0 |  | 77 | 030409003001 | 避雷引下线 | 1.名称 避雷利用金属构件引下线敷设 2.材质 利用金属构件引下 | m | 126
qd | 1 | 0 |  | 78 | 030409002001 | 接地母线 | 1.名称 -40*4镀锌扁钢 2.安装部位 户内 | m | 152
qd | 1 | 0 |  | 79 | 030409004001 | 均压环 | 1.名称 避雷网安装利用圈梁钢筋均压环敷设 | m | 208
qd | 1 | 0 |  | 80 | 030409008001 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称 分等电位联结端子箱 | 台 | 2
qd | 1 | 0 |  | 81 | 030409008002 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称 总等电位联结端子箱 | 台 | 1
|  | 0 |  | 1: 分部分项合计
qd |  | 0 |  | 1: 82; 2: 031301017001; 3: 脚手架搭拆; 5: 项; 6: 1
|  | 0 |  | 1: 单价措施合计
byxj |  |  |  | 1: 本页小计
|  | 0 |  | 1: 合 计
|  | 0 |  | 1: 未来软件编制 2016年05月26日
| f |  |  | 1: 表-08

## 表-11总价措施项目清单与计价表(1)
|  | 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) | 调整后金额(元) | 备注
2013规范报表(招标)a表-11总价措施项目清单与计价表
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
总价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 标段： 第1页 共1页
|  | 序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) | 调整后 金额(元) | 备注
|  | 1 | 031302001001 | 安全文明施工
|  | 1.1 | 1.1 | 基本费 |  |  | 1.5
|  | 1.2 | 1.2 | 增加费
|  | 2 | 031302002001 | 夜间施工
|  | 3 | 031302003001 | 非夜间施工照明
|  | 4 | 031302005001 | 冬雨季施工
|  | 5 | 031302006001 | 已完工程及设备保护
|  | 6 | 031302008001 | 临时设施
|  | 7 | 031302009001 | 赶工措施
|  | 8 | 031302010001 | 工程按质论价
|  | 9 | 031302011001 | 住宅分户验收
合 计
编制人（造价人员）: 复核人（造价工程师）:
| f | 1: 未来软件编制 2016年05月26日
| f | 1: 表-11

## 表-13规费、税金项目计价表(1)
|  | 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数(元) | 计算费率(%) | 金额（元）
2013规范报表(招标)a表-13规费、税金项目计价表
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
规费、税金项目计价表
pg |  | 1: 工程名称：安装工程 标段： 第1页 共1页
|  | 序号 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 计算基数(元) | 计算费率(%) | 金额（元）
|  | 1 | 规 费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费
|  | 1.1 | 社会保险费 |  |  | 2.4
|  | 1.2 | 住房公积金 |  |  | 0.42
|  | 1.3 | 工程排污费 |  |  | 0.1
|  | 2 | 税 金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费－(甲供材料费+甲供设备费) |  | 11
合 计
未来软件编制 2016年05月26日
| f | 1: 表-13